## 汇总清单
汇总清单
项目名称：先进金属基复合材料研发及产业化项目630kVA临时基建箱变工程
序号 | 项目名称 | 价格 | 备注
1 | 表1-材料清单 | 170520
2 | 表2-施工清单 | 59380
3 | 表3-调试清单 | 6000
合计 |  | 235900

## 材料清单
表1-材料清单
项目名称：先进金属基复合材料研发及产业化项目630kVA临时基建箱变工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 630KVA终端型箱变 | 1、位置：三河县 2、低压出线：630A*3,400A*3 | 台 | 1 | 150000 | 150000
2 | 电力电缆 | 1.型号: YJLV22-8.7/15kV-3x70 2.规格:70mm2以下 3.电压等级（KV）:10 | 米 | 280 | 70 | 19600
3 | 电力电缆头 | 1.终端型号、规格:YJLV22-8.7/15kV 3x70m2户内(普通) 2.电压等级：AC 10kV | 套 | 2 | 0 | 0
4 | 电力电缆头 | 1.终端型号、规格:YJLV22-8.7/15kV 3x70mm2户内(肘式接头) 2.电压等级：AC 10kV | 套 | 1 | 0 | 0
5 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:70mm2以内 3.材质:铝电线压铝接线端子 | 个 | 6 | 0 | 0
6 | 电缆保护管(拉管) | PE管-直径160 | 米 | 247 | 0 | 0
7 | 电缆标桩 | 15*15*100cm玻璃钢 | 个 | 10 | 50 | 500
8 | 电缆故障指示器 | 材质：抗UV阻燃工程塑料外壳 开口尺寸：92*44mm | 套 | 2 | 70 | 140
9 | 标识牌 |  | 面 | 2 | 10 | 20
10 | 阻火包 | 320*180*40mm | 包 | 2 | 30 | 60
11 | 防火堵料 |  | kg | 4 | 50 | 200
合计 | [5 empty] | 170520

## 施工清单
表2-施工清单
项目名称：先进金属基复合材料研发及产业化项目630kVA临时基建箱变工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 箱变基础 | 630KVA终端型箱变 | 座 | 1 | 18000 | 18000
2 | 箱变安装 | 630KVA终端型箱变 | 台 | 1 | 2000 | 2000
3 | 放电缆 | YJLV22-8.7/15kV-3x70 | 米 | 280 | 18 | 5040
4 | 制作电缆头 | YJLV22-8.7/15kV 3x70mm2 | 套 | 3 | 1500 | 4500 | 含材料
5 | 安装电缆标桩 | 15*15*100cm玻璃钢 | 个 | 10 | 20 | 200
6 | 拉管施工 | PE管-直径160 | 米 | 247 | 120 | 29640 | 含材料
7 | 围挡施工 |  | 米 | 40 | 0 | 0
合计 | [5 empty] | 59380

## 调试清单
表3-调试清单
项目名称：先进金属基复合材料研发及产业化项目630kVA临时基建箱变工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试 2.容里(kV.A):630 | 系统 | 1 | 1500 | 1500
2 | 送配电装置系统 | 1.名称:断路器系统调试 2.电压等级(v):10 | 系统 | 1 | 500 | 500
3 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(V):12 | 根 | 1 | 1000 | 1000
4 | 不间断电源 | 1.名称:UPS调试 2.容量:1kv·A以下 | 系统 | 1 | 500 | 500
5 | 避雷器 | 1.名称:高压避雷器调试 2.电压等级 (v):10 | 组 | 2 | 500 | 1000
6 | 电容器 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级(kV):1 | 组 | 1 | 500 | 500
7 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 | 组 | 2 | 500 | 1000
合计 | [5 empty] | 6000